## Tabelle1
Readout setup | Detector in the middle | Threshold settings [mV] | Measurment length [s] | Counter top<->bottom | Error | Coutner (top<->bottom)<->mid | Error | Percentage | Error (relative) | Error (FF) | Error (Michael) | Counts [Hz] | Counts [1/min]
NIM 100ns gates | Scintillator-box #2 MPIK1 | 30,3; 30,3; 30,5 | 1210.219 | 4889 | 69.9214 | 4857 | 69.6922 | 99.3455 | 2.0126 | 2.0126 | 0.0011609
DAQ-Card2, with defaults | Scintillator-box #2 MPIK1 | [300,303-14,303-11,305-17] | 1198.5483 | 4355 | 65.9924 | 4290 | 65.4981 | 98.5075 | 2.119 | 2.119 | 0.0018652
NIM 100ns gates | Scintillator-box #1 MPIK1 | 30,3; 30,3; 30,5 | 1200 | 4765 | 69.029 | 4716 | 68.6731 | 98.9717 | 2.0329 | 2.0329 | 0.0014767
NIM 100ns gates | Scintillator-box #3 MPIK1 |  | 1200 | 4675 | 68.374 | 4655 | 68.2276 | 99.5722 | 2.0617 | 2.0617 | 0.00095866
DAQ-Card2, with defaults | Scintillaotr-box #3 MPIK1 |  | 1198.1975 | 4318 | 65.7115 | 4230 | 65.0385 | 97.962 | 2.1192 | 2.1192 | 0.002195
DAQ-Card2, with defaults | Scintillaotr-box #1 MPIK1 |  | 1798.3942 | 6860 | 82.8251 | 6157 | 78.4666 | 89.7522 | 1.5756 | 1.5756 | 0.0040797
DAQ-Card2, with defaults | Scintillaotr-box #1 MPIK1 |  | 1198.7349 | 4829 | 69.491 | 4366 | 66.0757 | 90.4121 | 1.8881 | 1.8881 | 0.0046862